CUESTIONARIO DE AUDITORÍA: GESTIÓN Y POLÍTICAS DE RED

Entidad: SILAIS - Sede Masaya, Departamento de Masaya.
Dirigido a: Director General (Dr. Silvio Navarro) / Responsable de Planificación (Lic. Gardenio Miranda).
Auditor: Auditor Líder

Instrucciones: Por favor, responda cada pregunta marcando con una "X" en la casilla correspondiente (SÍ / NO / PARCIALMENTE / NO SÉ) y proporcione comentarios adicionales cuando sea posible. La información proporcionada será tratada con absoluta confidencialidad y utilizada exclusivamente para los fines de la auditoría.

| N° | Pregunta | SÍ | NO | PARCIALMENTE | NO SÉ | Observaciones / Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¿La Dirección General del SILAIS cuenta con un reglamento, normativa o política documentada que regule el uso adecuado de la red de datos y el acceso a Internet por parte del personal de las 14 áreas funcionales? |  |  |  |  |  |
| 2 | ¿Existe un presupuesto anual específico (fondos propios, del MINSA Central o cooperación externa) destinado exclusivamente al mantenimiento, reparación o reemplazo de equipos de red (switches, cableado, conectores, UPS)? |  |  |  |  |  |
| 3 | ¿Lleva la administración del SILAIS un inventario oficial y actualizado que registre exactamente cuántos equipos de red activos (switches, puntos de acceso inalámbrico, UPS) y su ubicación precisa en las 14 áreas funcionales? |  |  |  |  |  |
| 4 | ¿Se ha documentado o se conoce la topología física de la red (diagrama de conexiones) que muestre cómo están interconectados los dos switches Fast Ethernet de 24 puertos y la distribución del cableado hacia Epidemiología, Banco Biológico, Estadística y demás áreas? |  |  |  |  |  |
| 5 | ¿Se consulta con un especialista en redes o con el área técnica correspondiente antes de incorporar nuevos equipos a la red o realizar cambios en la infraestructura de conectividad? |  |  |  |  |  |
| 6 | ¿Existe en el organigrama del SILAIS un cargo formalmente designado como "Responsable de Tecnologías de la Información", "Administrador de Red" o similar, encargado de velar por la operación y seguridad de la infraestructura de red? |  |  |  |  |  |
| 7 | ¿El SILAIS ha verificado periódicamente el estado de las baterías de los dos UPS que protegen a los switches principales ubicados en Dirección y en Varios 1? |  |  |  |  |  |
| 8 | ¿La Dirección tiene conocimiento de que los switches y el cableado en 10 de las 14 áreas funcionales no cuentan con protección de canaletas plásticas, estando expuestos a posibles daños físicos o ambientales? |  |  |  |  |  |
| 9 | ¿Se ha instruido al personal para mantener los equipos centrales de comunicaciones (switches ubicados sobre escritorios en Dirección y Varios 1) fuera del alcance de personal no autorizado o visitantes? |  |  |  |  |  |
| 10 | ¿Se ha considerado la instalación de un rack o gabinete cerrado con llave para proteger físicamente los switches y evitar su manipulación accidental o malintencionada? |  |  |  |  |  |
| 11 | ¿Existen normativas o controles específicos que restrinjan el acceso físico a las oficinas de Epidemiología y Banco Biológico, donde se procesan datos sensibles de vigilancia epidemiológica y resultados de laboratorio? |  |  |  |  |  |
| 12 | ¿El personal de las áreas críticas (Epidemiología, Estadística, Contabilidad) ha reportado problemas de lentitud en la red o intermitencia en la conectividad que afecten la transmisión oportuna de datos al SISNIVEN? |  |  |  |  |  |
| 13 | ¿Se ha evaluado el impacto que tiene la velocidad de 100 Mbps de los switches Fast Ethernet en el desempeño de las aplicaciones críticas del SILAIS, especialmente en la transmisión de datos epidemiológicos al MINSA Central? |  |  |  |  |  |
| 14 | ¿Se tiene conocimiento de que actualmente todas las áreas funcionales del SILAIS (incluyendo Epidemiología, Banco Biológico, Contabilidad y áreas de uso compartido como "Varios") operan en una red plana sin segmentación VLAN? |  |  |  |  |  |
| 15 | ¿Existen políticas o procedimientos documentados para el cambio periódico de contraseñas de acceso a los equipos de red y a los sistemas críticos del SILAIS? |  |  |  |  |  |
| 16 | ¿Se ha implementado algún mecanismo de control para evitar que personal no autorizado conecte dispositivos personales (laptops, teléfonos) a los puntos de red del SILAIS? |  |  |  |  |  |
| 17 | ¿El SILAIS ha solicitado o implementado algún filtro de contenido o control de navegación en el acceso a Internet para bloquear sitios maliciosos o no relacionados con las funciones institucionales? |  |  |  |  |  |
| 18 | ¿Se ha evaluado la calidad y seguridad de la señal de la red inalámbrica (WiFi) en las áreas críticas que dependen de ella, como Estadística (2 equipos WiFi), Contabilidad (3 equipos WiFi) e Insumos Médicos (3 equipos WiFi)? |  |  |  |  |  |
| 19 | ¿Se ha considerado la instalación de puntos de red cableada para los equipos de Estadística e Insumos Médicos que actualmente dependen exclusivamente de conectividad WiFi? |  |  |  |  |  |
| 20 | ¿Existe un procedimiento formal para reportar fallos de conectividad o incidentes de red? ¿Se mantiene una bitácora o registro de dichos incidentes? |  |  |  |  |  |
| 21 | ¿El SILAIS cuenta con un Plan de Continuidad Operativa o de Recuperación ante Desastres que contemple un escenario de fallo total de los switches principales o pérdida de conectividad con el MINSA Central? |  |  |  |  |  |
| 22 | ¿Se dispone de un switch de respaldo o de un plan de contingencia para restablecer la conectividad en caso de fallo catastrófico de alguno de los dos switches Fast Ethernet? |  |  |  |  |  |
| 23 | ¿Se ha documentado o respaldado la configuración actual de los switches y de los puntos de acceso inalámbrico? |  |  |  |  |  |
| 24 | ¿Se realizan pruebas periódicas de continuidad o certificación del cableado estructurado para verificar su estado y prevenir fallos intermitentes? |  |  |  |  |  |
| 25 | ¿La Dirección del SILAIS tiene conocimiento de la existencia de las conexiones privadas a Internet en las áreas de Sindicato, SNC y Transporte? ¿Estas conexiones están formalmente autorizadas y cuentan con medidas de seguridad? |  |  |  |  |  |
| 26 | ¿Se ha considerado la integración de las conexiones privadas a la red corporativa del SILAIS con una segmentación adecuada para garantizar la seguridad de la información institucional? |  |  |  |  |  |
| 27 | ¿Se capacita o se ha concienciado al personal del SILAIS sobre los riesgos de seguridad asociados al uso de redes inalámbricas no seguras, conexiones privadas no gestionadas, o la conexión de dispositivos no autorizados a la red? |  |  |  |  |  |
| 28 | ¿Se ha realizado alguna auditoría interna o externa de la infraestructura de red del SILAIS en los últimos 24 meses? |  |  |  |  |  |
| 29 | ¿Se ha considerado la renovación tecnológica de los switches Fast Ethernet por equipos Gigabit administrables que permitan segmentación VLAN y mejoren el rendimiento de la red? |  |  |  |  |  |
| 30 | ¿Existe algún proyecto o plan a mediano plazo para mejorar la infraestructura física de la red (instalación de canaletas en todas las áreas, rosetas de pared, patch panels) y la seguridad lógica (segmentación VLAN, control de acceso)? |  |  |  |  |  |