PROGRAMA DE AUDITORÍA DE REDES

(Capa Física y Capa Lógica)

Instituto Ulises Tapia Roa – Nindirí, Masaya, Nicaragua

1. Objetivo General Del Programa

Realizar una auditoría integral para evaluar el estado de la infraestructura de red (capa física y capa lógica) del Instituto Ulises Tapia Roa, conforme a los estándares ISO 19011:2018, ISO/IEC 27001:2022, ANSI/TIA/EIA-568-C, ANSI/TIA/EIA-569-C, ANSI/TIA/EIA-606-B y el marco COBIT 2019, con el fin de identificar vulnerabilidades, riesgos y oportunidades de mejora que fortalezcan la seguridad, disponibilidad y eficiencia operativa de la red institucional.

1.1. Objetivos Específicos del Programa

- Desarrollar un diagnóstico de auditoría integral que evalúe las condiciones de la infraestructura de red (capa física y capa lógica) en el Instituto Ulises Tapia Roa.

- Evaluar la implementación de la seguridad física de la red conforme a los requisitos de la norma ISO/IEC 27001:2022 (dominio A.11) y los estándares ANSI/TIA/EIA-568-C, -569-C, -606-B.

- Evaluar la implementación de la seguridad lógica de la red conforme a los requisitos de la norma ISO/IEC 27001:2022 (dominio A.13) y el marco COBIT 2019 (dominio DSS05).

- Diagnosticar la gestión y el estado de los activos de red (router, switch, cableado, conectores, UPS), identificando riesgos y deficiencias en su configuración, seguridad y operatividad, conforme al marco COBIT 2019.

- Elaborar un informe final con los hallazgos, evidencias y recomendaciones de la auditoría de forma clara para facilitar decisiones estratégicas en la Dirección del Instituto.

2. Alcance del Programa

La auditoría contempla la revisión de toda la infraestructura de red del Instituto Ulises Tapia Roa, excluyendo el hardware de cómputo (computadoras) y enfocándose únicamente en:

| Componente | Descripción |
| --- | --- |
| Red (Capa Física) | Router (1 unidad), Switch de 24 puertos (1 unidad), cableado UTP Categoría 6 (23 tendidos: 21 laboratorio + 2 dirección), conectores RJ45 Macho Categoría 6 (46 unidades), norma de ponchado T568B, UPS de 1000VA (1 unidad), topología de red en estrella, canalización con grapas plásticas, etiquetado tipo banderín (nomenclatura DIR-1, LAB-PC15, etc.), área de comunicaciones (escritorio de madera donde se ubican router y switch). |
| Red (Capa Lógica) | Esquema de direccionamiento IP (red 192.168.50.0/24, máscara 255.255.255.0), configuración del servidor DHCP (rango administrativo 192.168.50.2-10 por MAC address, rango estudiantil 192.168.50.50-70 dinámico), configuración de servidores DNS (Cloudflare Families: 1.1.1.3 y 1.0.0.3), reglas de firewall en la red (filtrado de contenido, control de acceso), políticas de optimización de ancho de banda (QoS), segmentación de red (VLANs o ausencia de ellas). |

Se evaluarán procesos como adquisición de tecnología de red, inventario de activos de red, mantenimiento preventivo y correctivo del cableado y equipos activos, control de acceso físico y lógico a la red, configuración de seguridad perimetral, y cumplimiento de la legislación nicaragüense (Ley 787: Filtrado de contenido para menores).

3. Identificación y Gestión de Riesgo

| Descripción del riesgo asociado | Medida de intervención | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Ausencia de gabinete cerrado para router y switch (equipos en escritorio de madera) | Verificar condiciones de seguridad física, proponer instalación de gabinete cerrado con llave anclado a pared. | Auditor de Hardware/Equipo (Red Física) |
| Cableado expuesto sin canalización (grapas plásticas) | Inspeccionar canalización, verificar radios de curvatura, proponer instalación de canaletas de PVC. | Auditor de Hardware/Equipo (Red Física) |
| Red plana sin VLANs (estudiantes y dirección mismo dominio de broadcast) | Evaluar capacidad del switch (administrable o no), proponer segmentación lógica o controles compensatorios (firewall de Windows en PCs). | Auditor de Redes (Capa Lógica) |
| Filtrado DNS no configurado (Cloudflare Families) | Verificar configuración del router, proponer cambio de DNS a 1.1.1.3 y 1.0.0.3 para bloqueo de contenido inapropiado. | Auditor de Redes (Capa Lógica) |
| QoS no configurado (saturación de ancho de banda) | Verificar configuración del router, proponer límite del 60% para rango estudiantil y 40% garantizado para dirección. | Auditor de Redes (Capa Lógica) |
| Falta de respaldo de configuración del router | Revisar existencia de respaldo de configuración, proponer documentación y captura de pantalla de la configuración actual. | Auditor de Redes (Capa Lógica) |
| Conectores RJ45 mal ponchados o dañados | Realizar pruebas de continuidad con cable tester, verificar norma T568B, proponer re-ponchado o reemplazo de conectores. | Auditor de Hardware/Equipo (Red Física) |

4. Procedimientos de Auditoría

4.1 Planificación

- Definir el alcance técnico de la red (capa física y capa lógica) auditable.

- Recopilar el inventario de activos de red vigente (router, switch, cableado, UPS), políticas de TI, diagramas de red (si existen), reportes de soporte y bitácoras de mantenimiento de red.

- Seleccionar al equipo auditor con experiencia en ISO 19011:2018, ISO/IEC 27001:2022, ANSI/TIA/EIA-568-C y COBIT 2019.

- Establecer cronograma con fechas, responsables y recursos asignados (45 días hábiles, del 01/04/2026 al 01/06/2026).

4.2 Ejecución de la auditoría

- Realizar inspecciones físicas a la infraestructura de red:

  - Área de comunicaciones (router, switch, UPS, escritorio de madera): seguridad física, orden, ventilación, accesibilidad.

  - Cableado horizontal: 23 tendidos UTP Categoría 6, conectores RJ45, norma de ponchado T568B, canalización con grapas plásticas, etiquetado tipo banderín.

  - Pruebas de continuidad con cable tester a los 23 tendidos.

- Realizar pruebas técnicas de red (capa lógica):

  - Verificación de direccionamiento IP (red 192.168.50.0/24) con comando ipconfig /all.

  - Verificación de configuración DHCP (rangos administrativo y estudiantil).

  - Verificación de servidores DNS (Cloudflare Families: 1.1.1.3 y 1.0.0.3) con comando nslookup.

  - Verificación de reglas de firewall y filtrado de contenido mediante simulación de navegación a sitios de prueba.

  - Verificación de QoS (control de ancho de banda) mediante prueba de descarga simultánea.

  - Verificación de segmentación de red (VLANs) mediante comando ping desde laboratorio a dirección.

- Entrevistar al personal (Director, administrador de laboratorio) sobre prácticas de uso, soporte y mantenimiento de la red.

- Verificar cumplimiento de aspectos clave según COBIT 2019:

| Código APO | Requisito Evaluado |
| --- | --- |
| APO01 | Existencia de un marco formal de gobernanza tecnológica que defina políticas de uso de red, roles y funciones. |
| APO06 | Control presupuestario en tecnología (asignación de recursos para mantenimiento de red). |
| APO13 | Gestión de seguridad de la red (controles de acceso, firewall, filtrado DNS, QoS). |

4.3 Análisis y elaboración del informe

- Analizar hallazgos conforme a criterios de madurez y desempeño de COBIT 2019, ISO/IEC 27001:2022 y estándares TIA/EIA.

- Clasificar los hallazgos en:

| Tipo | Descripción |
| --- | --- |
| No Conformidades (NC) | Incumplimiento grave de normas aplicables (ej. ausencia de gabinete, red plana sin VLANs, falta de filtrado DNS). |
| Oportunidades de mejora (OPM) | Aspectos que pueden optimizarse sin ser incumplimiento (ej. etiquetado precario, falta de inventario formal de red). |
| Observaciones técnicas (OBS) | Riesgo potencial que aún no ha materializado (ej. cableado expuesto, falta de QoS). |

- Redactar un informe técnico con:

| Sección | Contenido |
| --- | --- |
| Alcance y metodología | Descripción del objeto auditado (red), normas aplicadas y enfoque de auditoría. |
| Hallazgos con evidencia | Matriz de hallazgos con descripción, norma incumplida, evidencia fotográfica, nivel de riesgo. |
| Matriz de riesgos | Cuantificación de riesgos (Impacto × Probabilidad) según ISO 27005:2022. |
| Mapa de calor de riesgos | Representación visual de la concentración de riesgos críticos, altos, medios y bajos. |
| Recomendaciones por área | Recomendaciones priorizadas para red física y red lógica. |
| Propuesta de acciones correctivas | Plan de mejora con responsables, plazos y métricas de seguimiento. |

4.4 Reunión de cierre

- Presentar resultados al Director del Instituto Ulises Tapia Roa.

- Exponer debilidades encontradas y riesgos críticos (R-03: Acceso no autorizado a datos del Director por red plana; R-05: Saturación de ancho de banda por falta de QoS).

- Acordar medidas correctivas priorizadas según impacto y factibilidad (inmediatas, corto plazo, mediano plazo).

- Entregar formalmente el Informe Final de Auditoría de Redes y el Plan de Mejora.

5. Recursos necesarios para la ejecución

| Recursos | Descripción |
| --- | --- |
| Equipo auditor | Integrado por cinco miembros: Coordinador General de Auditoría, Asistente de Auditoría, Auditor de Hardware/Equipo (Red Física), Auditor de Redes (Capa Lógica), Auditor Auxiliar. |
| Herramientas Tecnológicas | Laptops o tabletas para capturar datos, cable tester RJ45, cámara fotográfica, hojas de cálculo para análisis, listas de chequeo basadas en TIA/EIA y COBIT 2019, formularios digitales, plantillas de hallazgos y herramientas de evaluación de cumplimiento. |
| Documentación de Apoyo | Inventario de activos de red (router, switch, cableado, UPS), políticas de uso de red, diagramas de red (si existen), reportes de soporte, bitácoras de mantenimiento de red, configuración del router (si está disponible). |
| Acceso Físico | Autorización para ingresar al área de comunicaciones (escritorio de madera donde se ubican router y switch), laboratorio de computación (para pruebas de conectividad desde los puestos de red), oficina de dirección (para pruebas de aislamiento). |
| Espacios de Trabajo | Sala para entrevistas con el Director y personal administrativo, escritorio o área para revisión de documentos, y estación para procesamiento de información recolectada. |

6. Evaluación por COBIT 2019 – Dominios APO y DSS

| Código | Requisito Evaluado | Evidencias Esperadas | Responsable Evaluado |
| --- | --- | --- | --- |
| APO01 | Evaluar la existencia de un marco formal de gobernanza tecnológica que defina políticas de uso de red, roles y funciones para la administración de la red. | Políticas de uso de internet y red, manual de funciones del administrador de red, actas de reuniones de gestión tecnológica. | Br. Alison Michelle Navarro Goussen – Auditor de Gestión y Calidad |
| APO02 | Verificar la existencia de una estrategia tecnológica alineada a los objetivos del Instituto que contemple la gestión de la red. | Plan estratégico de TI (si existe), alineación con objetivos organizacionales, evaluaciones de tecnología de red. | Br. Alison Michelle Navarro Goussen – Auditor de Gestión y Calidad |
| APO06 | Evaluar el control presupuestario en tecnología para el mantenimiento y mejora de la red. | Documento de presupuesto institucional, registros de compras de equipos de red (router, switch, cables), facturas de mantenimiento. | Br. Alison Michelle Navarro Goussen – Auditor de Gestión y Calidad |
| APO13 | Determinar si existen controles de seguridad de la red (firewall, filtrado DNS, QoS, segmentación). | Configuración del router (DHCP, DNS, QoS), reglas de firewall, configuración de VLANs (si existen), filtrado de contenido activo. | Br. Stephanie Lucía Mora Chávez – Auditor de Redes |
| DSS01 | Evaluar la gestión de operaciones de red, incluyendo mantenimiento preventivo y correctivo del cableado y equipos activos. | Bitácoras de mantenimiento de red, reportes de soporte técnico, tiempos de atención, pruebas de continuidad de cableado. | Br. Haxell Antonio Trejos Rodriguez – Auditor de Hardware/Equipo (Red Física) |
| DSS02 | Verificar la existencia de registro de incidentes de red y su gestión adecuada. | Registro de incidentes de red (bitácora), reportes de fallas de conectividad, acciones correctivas documentadas. | Br. Alison Michelle Navarro Goussen – Auditor de Gestión y Calidad |
| DSS03 | Evaluar la gestión de problemas recurrentes en la red, incluyendo análisis de causa raíz. | Análisis de problemas recurrentes de red (caídas, lentitud, desconexiones), planes de acción, seguimiento a soluciones implementadas. | Br. Stephanie Lucía Mora Chávez – Auditor de Redes |
| DSS04 | Determinar si existe un plan de continuidad operativa ante fallos de red (switch, router, cableado). | Plan de recuperación ante fallos de red, equipos de repuesto (switch de respaldo, cables pre-ponchados), respaldo de configuración del router. | Br. Haxell Antonio Trejos Rodriguez – Auditor de Hardware/Equipo (Red Física) |
| DSS05 | Evaluar la gestión de servicios de seguridad de red (firewall, filtrado DNS, control de acceso a la red). | Configuración de firewall del router, DNS filtrado (Cloudflare Families: 1.1.1.3 y 1.0.0.3), políticas de acceso a la red (control de dispositivos no autorizados). | Br. Stephanie Lucía Mora Chávez – Auditor de Redes |